Тариф на горячее водоснабжение и отопление  за октябрь 2016 г.

согласно приборам учета котельной и ГВС собственников.

Общие показания по ГВС за  октябрь месяц-291 м3.

Потребленный газ на ГВС за октябрь  2016 г. составил: 14664 м3

По условиям договора с ООО «Владимиррегионгаз» тариф на природный газ в октябре 2016 года составил   4790.00, т.о. стоимость потребленного газа – 70240,56 руб.

Тариф на горячую воду-  58,26

Расчет: 70240,56- (291*58,26)=53286,90/ 6008,68=8,87 руб

Итого тариф отопления МОП за октябрь 2016 г.

8 руб. 87 коп. с 1 кв. метра.

----------------------------------------------------------Для нежилых помещений:

Показания по ГСВ=10 м3

9729,64-582,60/731,60= 12,51  руб. с 1 кв.м.

--------------------------------------------------------

Тариф на освещение мест общего пользования.

Согласно суммарным показаниям  приборов учёта электроэнергии МОП ( включая электроэнергию котельной, лифт)  количество электроэнергии за октябрь 2016  составило 4774,50 кВт

Сумма выставленного счёта от «ВКС» составляет

4774,50*2,84 =13559,58  руб.

Площадь МОП  с 1 декабря  2015г.= 6703,87м2.

Расчет:

13559,58/ 6703,87 м2  = 2,02 руб

Итого тариф освещение МОП за октябрь 2016 г.

2 руб. 02 коп. с 1 кв. метра.

----------------------------------------------------------------------------------